## Große CCs
Reference | Model | Cooling Capacity [kW] | Number of Fans
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 20 | 20 | 2
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 25 | 38.4 | 2
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 50 | 54.2 | 2
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 65 | 62.8 | 2
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 80 | 80.9 | 3
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 90 | 90.3 | 3
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 100 | 98.1 | 4
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 120 | 125.4 | 4
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 150 | 166.2 | 4
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 180 | 189.4 | 4
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 210 | 208.2 | 4
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 230 | 230.9 | 6
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 260 | 267.2 | 6
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 280 | 288.8 | 6
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 300 | 297.7 | 10
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 350 | 341.8 | 8
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 400 | 406.6 | 8
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 450 | 454.2 | 8
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 500 | 494 | 10
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 550 | 586.7 | 10
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 600 | 641.1 | 12
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 650 | 641.1 | 12
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 700 | 774.2 | 14
Lennox Ecomax P Technische Daten | Ecomax P STD 322 PK | 152 | 6
Lennox Ecomax P Technische Daten | Ecomax P STD 412 PK | 184 | 6
Lennox Ecomax P Technische Daten | Ecomax P STD 462 PK | 204 | 8
Lennox Ecomax P Technische Daten | Ecomax P STD 532 PK | 245 | 8
Lennox Ecomax P Technische Daten | Ecomax P STD 622 PK | 300 | 10
HTI Kältesortiment | WEC 1 - 40 | 38 | 2
HTI Kältesortiment | WEC 1 - 60 | 57 | 2
HTI Kältesortiment | WEC 1 - 80 | 77 | 2
HTI Kältesortiment | WEC 2 - 100 | 97 | 4
HTI Kältesortiment | WEC 2 - 120 | 116 | 4
HTI Kältesortiment | WEC 2 - 140 | 136 | 4
HTI Kältesortiment | WEC 3 - 160 | 156 | 6
HTI Kältesortiment | WEC 3 - 180 | 175 | 6
HTI Kältesortiment | WEC 3 - 200 | 195 | 6
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 351 | 350 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 411 | 410 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 451 | 445 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 512 | 510 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 562 | 560 | 10
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 602 | 604 | 10
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 642 | 646 | 10
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 682 | 680 | 10
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 752 | 750 | 12
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 812 | 810 | 12
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 853 | 850 | 14
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 893 | 892 | 14
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 983 | 984 | 14
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 1083 | 1084 | 16
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 1203 | 1190 | 20
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 1283 | 1280 | 20
Trane GmbH, 2013 | CTAF E 1404 | 1393 | 20
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 321 | 325 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 381 | 388 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 431 | 429 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 522 | 524 | 8
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 582 | 584 | 10
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 642 | 645 | 10
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 722 | 724 | 12
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 752 | 754 | 12
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 813 | 808 | 14
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 903 | 896 | 14
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 993 | 990 | 16
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 1133 | 1132 | 20
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 1243 | 1236 | 20
Trane GmbH, 2013 | CTAF HE E 1364 | 1365 | 20
Trane GmbH, 2008 | RTAC 140 | 491.9 | 4
Trane GmbH, 2008 | RTAC 155 | 537.3 | 4
Trane GmbH, 2008 | RTAC 155 | 537.3 | 5
Trane GmbH, 2008 | RTAC 170 | 585.4 | 5
Trane GmbH, 2008 | RTAC 185 | 648 | 5
Trane GmbH, 2008 | RTAC 185 | 648 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 062 | 63.3 | 4
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 072 | 69.2 | 4
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 082 | 76.5 | 4
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 091 | 92.2 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 092 | 92.2 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 101 | 102.7 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 102 | 102.7 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 121 | 124.1 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 122 | 124.1 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 124 | 126.43 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 141 | 138.4 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 142 | 138.4 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 144 | 140.37 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 161 | 155 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 162 | 155 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 164 | 153.36 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 174 | 162 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 194 | 186.6 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 214 | 209 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 244 | 236.9 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 274 | 271.6 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 294 | 295.5 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 324 | 313.9 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LCE Standard 364 | 354.5 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 374 | 366.8 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 416 | 413.02 | 6
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 456 | 454.74 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 486 | 488.19 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 536 | 532.46 | 8
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 558 | 562.83 | 10
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 618 | 615.96 | 10
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 658 | 657.96 | 10
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 748 | 734.91 | 12
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 800 | 799.89 | 12
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 900 | 898.06 | 14
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 942 | 950.95 | 14
Galetti - Katalog Wasserkühler und Wärmepumpen RG66006340 - Rev.00 | LSE CS 1072 | 1062.94 | 14
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 039 | 40.4 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 045 | 45.9 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 050 | 52.4 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 060 | 58.5 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 070 | 66.7 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 080 | 77.9 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 090 | 90.4 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 100 | 100.9 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 120 | 119.4 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 140 | 139.6 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 38RBS 160 | 161.7 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 90HEE | 21.2 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 90T | 23.1 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 120HEE | 25.2 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 120T | 30.1 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 160HEE | 22.4 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 160T | 38.1 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 180HEE | 42.5 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 180T | 46.3 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 200HEE | 52.7 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 240HEE | 58.8 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 240T | 61.3 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 320HEE | 71.3 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 320T | 74.6 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 360HEE | 79.9 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 360T | 85.2 | 1
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 415 | 92 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 420 | 104.4 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 480 | 108 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 485 | 112.6 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 540 | 126.2 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 600 | 137.5 | 2
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 650 | 152.1 | 4
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 720 | 168.7 | 4
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 840 | 199.9 | 4
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 960 | 218.9 | 4
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 1100 | 257.5 | 6
Carrier Preisliste 2017 | 50EN/EH 1200 | 280.8 | 6
HYDRAC International - Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL… | RFCS-BL-015 | 2.2 | 1
HYDRAC International - Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL… | RFCS-BL-030 | 4.9 | 1
HYDRAC International - Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL… | RFCS-BL-040 | 5.7 | 1
HYDRAC International - Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL… | RFCS-BL-058 | 8.1 | 1
HYDRAC International - Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL… | RFCS-BL-075 | 9.5 | 1
HYDRAC International - Cooling Systems Compressor Cooler Unit RFCS-BL… | RFCS-BL-092 | 11.2 | 1
Emicon AC S.p.a., 2014 | Emicron ARW 20 | 20 | 2
Carrier | 38RBS 039 | 40.4 | 1
Carrier | 38RBS 045 | 45.9 | 1
Carrier | 38RBS 050 | 52.4 | 1
Carrier | 38RBS 060 | 58.5 | 1
Carrier | 38RBS 070 | 66.7 | 1
Carrier | 38RBS 080 | 77.9 | 1
Carrier | 38RBS 090 | 90.4 | 2
Carrier | 38RBS 100 | 100.9 | 2
Carrier | 38RBS 120 | 119.4 | 2
Carrier | 38RBS 140 | 139.6 | 2
Carrier | 38RBS 160 | 161.7 | 2